|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1**  **报价表** | | | | | | | | |
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 品牌、型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 |
| 1 | 止血钳 | 把 | 1 | 1、产品有医疗器械注册证。  2、产品要求规格为35cm双关节无损失DeBakey齿、齿为1\*2齿、弧弯高15mm，有锁扣。 |  |  |  |  |
| 2 | 止血钳 | 把 | 1 | 1、产品有医疗器械注册证。  2、产品要求规格为35cm双关节无损失DeBakey齿、齿为1\*2齿、角弯高25mm，有锁扣。 |  |  |  |  |
| 3 | 海绵钳 | 把 | 1 | 1、产品有医疗器械注册证。  2、产品要求规格为35cm双关节蛇形头、弯头无损DeBakey齿、头宽6mm。 |  |  |  |  |
| 4 | 海绵钳 | 把 | 1 | 1、产品有医疗器械注册证。  2、产品要求规格为35cm双关节卵圆头、弯头无齿、头宽10mm。 |  |  |  |  |
| 5 | 海绵钳 | 把 | 1 | 1、产品有医疗器械注册证。  2、产品要求规格为35cm双关节卵圆头、弯头无损DeBakey齿、头宽10mm。 |  |  |  |  |
| 6 | 吸引管 | 个 | 1 | 1、产品有医疗器械注册证。  2、产品要求规格为30cm三通、微弯、磨砂头。 |  |  |  |  |
| 7 | 拉钩 | 把 | 1 | 1、产品有医疗器械注册证。  2、产品要求规格为姜氏左弯。 |  |  |  |  |
| 5 | 抓钳 | 条 | 1 | 1、产品有医疗器械注册证。  2、产品要求规格为5\*330。 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

2019年12月30日

## 附件二

## 承诺函

­­­­-----------------（采购人）：

本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件（《政府采购法》第二十二条）：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日