附件1：

|  |  |
| --- | --- |
| **报价表** |  |
| 包号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 纤维输尿管肾镜 | 台 | 1 | 1、偏置目镜。2、工作长度：430MM。3、最大插入部外径：3.3MM。4、最小器械孔道内径：1.3MM×2MM。5、售后服务（1）免费安装、调试、培训，直至学会设备操作、使用为止。（2）提供售后服务承诺，注明保修时间、故障响应时间等。质保期从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。（3）设备发生故障，7日内无法修复，须提供备用镜服务。（4）有成渝两地售后服务机构、人员及配件库，保证24小时到达现场处理问题。（5）免费提供每季度定期巡检、保养服务。 |  |  |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

 3、带“★”号技术参数为实质性要求。

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

 年 月 日