附件1

大竹县人民医院长虹牌四面出风型固定式天花机采购项目

现场报价文件

采购项目名称：大竹县人民医院长虹牌四面出风型固定式天花机采购项目

采购项目编号：竹医总采（询）【2024-2-26】号

采购人：大竹县人民医院

供应商名称：

成交规则：供应商报出一次不可更改的价格，满足本文件要求且报价最低者为成交供应商。

一、参加现场报价的供应商应提供的资料

（一）供应商为企业（包括合伙企业）、个体工商户的：

1、提供有效的营业执照副本复印件加盖鲜章；

2、营业执照法定代表人的身份证复印件加盖鲜章；

3、非营业执照法定代表人参加的提供：①授权委托书加盖鲜章；②法定代表人身份证复印件加盖鲜章；③授权代表身份证复印件加盖鲜章；

（二）供应商提供的四面出风型固定式天花机需提供国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则报价无效。

二、项目预算

本项目采购总预算约：88725元（大写：捌万捌仟柒佰贰拾伍元整）供应商报价超过采购总预算金额的为无效报价。

三、项目概况须知

本项目非一次性采购，在合同履约期内，根据使用科室需求逐台采购，本项目采购人共采购14台长虹牌四面出风型固定式天花机，其中5P机型9台、3P机型5台，供应商在接采购人采购通知后按时完成货物供货及安装。（夏季6月、7月、8月及冬季12月、1月、2月期间，成交供应商在接采购人通知后应在24小时内完成货物的供货及安装，其余时间48小时内完成货物供货及安装）

四、采购标的

| 序号 | 型号规格 | 3P 长虹牌四面出风型固定式天花机 | 5P 长虹牌四面出风型固定式天花机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购数量（台） | 5 | 9 |
| 2 | 单台最高限价（元） | 5460元/台 | 6825元/台 |
| 3 | 额定制冷量（W） | 7200≤额定制冷量＜12000 | 额定制冷量≥12000 |
| 4 | 适用面积 | 32-50㎡ | 46-70㎡ |
| 5 | 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 |
| 6 | 能效等级 | 不低于二级 | 不低于二级 |
| 7 | 电辅加热 | 具有 | 具有 |
| 8 | 包含配插头\空开 | 220V漏电保护空气开关 | 380V漏电保护空气开关 |
| 9 | 遥控功能 | 具有，附带原装遥控器一个 | 具有，附带原装遥控器一个 |
| 10 | 包含水管长度 | ≥5米 | ≥5米 |
| 11 | 包含电源线长度 | 1.5米 | 1.5米 |
| 12 | 是否具有变频功能 | 具有变频功能 | 具有变频功能 |
| 13 | 墙体开孔 | 包含1个 | 包含1个 |
| 14 | 产品质保期 | 大于等于6年 | 大于等于6年 |
| 供应商应将货物送到采购人指定地点，交采购人验收，供应商新装每台天花机应包含：原厂遥控器一个、墙体开孔一个、原厂天花机吊架一套、原厂天花机安装辅料、冷媒加注。 |  |  |  |

五、技术要求

（一）货物质量技术要求

- 1、供应商所提供的货物应等于或优于本项目采购人所列的货物技术参数要求。若本文件中的技术要求无明确说明，则按国家有关部门及生产企业最新颁布的要求为准。天花机噪音标准要符合国家相关要求。

- 2、供应商所提供的货物须是全新、未使用过的厂家合格正品，不得提供拆封机、样品机、翻新机等。并完全符合国家有关质量标准和询价文件要求，货物应无明显划伤、无碰撞痕迹、无损坏。货物包装应为出厂时的原包装，包装在装卸、运输和仓储过程能够对货物提供足够保护，防止货物受潮、腐蚀、被冲击等产生损坏。货物包装应干净、结实、无破损、封口严密、方便储存、运输和使用。每件包装上须注明品名、规格、生产厂家、生产日期、质量合格标志等。本项目提供的天花机货物应均为原厂原装机型，不得提供二次拼装机型，天花机的内外机组应为同一品牌，若供应商提供非原厂原装机视为供应商虚假响应。

- 3、供应商提供的货物，除去原机附带安装材料外，按采购人的安装需求，还需增加额外安装材料的，供应商应对现场需增加安装材料进行测量，并填写安装材料增加明细，交采购人核实，经采购人核实签字后方可实施安装，所有增加安装材料应与原厂包含材料质量、性能一致并提供与原机附带材料相应的售后服务（安装辅材不计入本项目天花机采购合同总价内）。

- 4、供应商按采购人的使用需求确定安装天花机的位置，现场安装位置不满足安装条件的，应与采购人协商调整安装位置。天花机安装后的排水管路布局应合理，天花机排水应排至就近的排水管道及排水沟渠，保证货物能在采购人现有条件下稳定正常使用，且不会对采购人其它设施设备的使用造成影响。

- （二）服务技术要求：

1、本项目为交钥匙工程，每台天花机供应商接采购人通知后至采购人院内指定地点完成该天花机的安装调试，并满足采购人正常使用需求。有旧机拆除的，则新天花机安装完毕后，供应商将旧天花机搬运至采购人库房。供应商应将旧机拆除后及时搬运至采购人库房，不得将旧天花机堆积在病房或通道，绊倒患者发生的一切法律责任由供应商自行承担。

2、供应商应将货物送到采购人指定的院内库房后，应接受采购人验货，并交付货物的送货明细清单，及销售凭证。供应商接采购人通知后，到采购人指定地点完成货物安装并提供合格证、说明书、遥控器、保修卡及销售单据交于采购人职能部门。销售单据所记录的数据应与实际供货的品名、规格型号、数量、单价、金额等一致。货物验收时双方填写验收记录单据，验收记录单据应当由采购人签字认可，货物的质保期由成交供应商每完成一台天花机安装且正常开机算起。

3、供应商须有专人负责与采购人业务接洽，接洽人员应响应采购人的货物采购需求，负责联络、安排、协调货物配送、售后、对账等全流程服务。（全流程服务是指接洽人员负责联络、安排、协调货物配送至采购人指定地点期间发生的所有工作，不得将部分环节工作转嫁给采购人的职能人员，占用采购人职能人员时间。例：采购人通知供应商送货到库房，供应商接洽人员收到采购需求后，接洽人员负责备货，联系配送人员将货物配送到库房，接洽人员负责与库管双方验收货物，将该批货物的销货资料，售后资料交接给库管。即接洽人员必须全流程负责货物配送事宜直至到库房指定地点完成交接工作。接洽人员不得将收货联络、协调配送等工作转嫁给采购人，例如将货发到配送站或快递点后，让采购人自己负责联系配送站配送及后续收货工作，在院内苦等配送站工作人员，造成工作时间浪费。）未提供全流程服务视为供应商违约。供应商除接洽人员外，提供至少2名专门负责采购人业务的技术人员负责货物安装、调试、培训、维保、售后等服务，技术人员应相对固定。供应商不得随意变更接洽人员、技术人员。

4、供应商负责货物的资产管理标签填写，填写内容包括品名、规格、安装日期，保修生效和截止日期，所属科室，使用人员，并将资产管理标签内容和货物说明书，保修卡移交至采购人职能科室完成对采购人货物使用人员的简单培训，令其能掌握货物的正确操作和使用方法。

5、供应商提供合同履约期间货物会计数据统计工作，每次以电子文档形式将所有配送货物的时间、品名、规格、数量、单价、金额、所属科室等数据发送至采购人相关工作人员存档。

6、供应商提供因货物故障或质量问题产生的上门维修服务或货物退换服务。

7、供应商需要根据采购人的通知做好货物的备品工作，确保货源稳定，不能断供。

8、供应商提供服务时，应到采购人指定的院内地点和采购人指定人员对接，按采购人工作人员诉求及时提供服务，供应商在履约过程中，不得引起就诊者和采购人工作人员投诉，经采购人核实确为供应商原因造成的投诉，视为供应商违约。

9、供应商须遵守采购人规定的院内各项制度和要求，并在指定的区域内进行作业，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保安全，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施，合同履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。若供应商造成采购人损失的，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、或由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

六、商务要求

（一）合同的履行期限

双方签订采购合同生效之日起，至本项目货物采购总金额达到本项目总预算金额截止。

若本合同履行完毕后，采购人未完成新的招采工作，且双方任一方未书面提出解除合同，本合同可以继续履行，即符合民法典规定的第一百三十五条“民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式；法律、行政法规规定或者当事人约定采用特定形式的，应当采用特定形式”，本合同到期后，双方未提出异议，本合同转变为默示合同，继续有效，但本合同双方任一方均能随时解除合同。采购人完成新一轮招采工作后，本合同立即终止。

合同中止的约定：若国家行政管理部门根据相应法律法规，要求采购人解除本合同，即使本项目采购总金额未达到本项目总预算，本合同仍然立即终止。

（二）项目履行地点：大竹县人民医院院内指定地点。货物交付采购人之前，货物的损毁、灭失风险由供应商承担。（夏季6月、7月、8月及冬季12月、1月、2月期间，供应商在接采购人通知后应在24小时内完成货物的供货及安装，其余时间48小时内完成货物供货及安装）

（三）项目付款方式及验收方式

1、合同履行期间，本项目采购总金额在达到项目成交总金额前，采购人和供应商每季度核算一次供应商所供货物采购数量和金额。

供应商应完成与采购人当季度货款的核算工作。供应商提供合同履约期间货物会计数据统计的电子文档给采购人存档。

2、采购人采用银行转账方式付款，采购人付款前，供应商必须提供货物结算清单给采购人核对，供应商的结算清单应清楚、准确、明晰，供应商必须出具国家认可的足额有效发票，否则采购人有权拒绝付款。

3、双方核对一致后，供应商才可开具发票。每次采购人在收到供应商前款所述有效票据后，90日内转账支付供应商该批次货款。

4、验收方式：按照国家和行业相关质量标准和规范要求，参照财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205 号）以及采购文件要求组织开展验收工作。

（四）售后服务要求

1、质保期内，供应商接采购人天花机故障报修后，供应商应在24小时内完成售后维修服务，天花机维修人员到达采购人地点的时间不超过行业标准，维修人员到现场后如果天花机故障24小时内不能修复的，供应商及时提供天花机备机暂时替换至故障机维修完毕。

2、供应商三包期内同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换可正常使用的新货物，并对该货物质量继续实行“三包”服务。

3、供应商怠于履行质保责任或者更换的货物仍存在问题的，采购人将采取必要的补救措施（采购人自行修复更换或委托第三方替代供应商修复更换），其产生的因处理货物问题的所有费用及风险由供应商承担。

（五）违约责任

1、供应商必须严格按照国家相关法律法规和本文件要求及供应商提交的响应文件约定履行合同，按时全面履行本项目的各项义务，供应商不履行本项目义务或瑕疵履行本项目义务或延迟履行本项目义务或履行合同义务不符合合同约定的，则供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从供应商的合同货款中扣除违约金，供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

有下列情形之一行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求供应商承担违约金及违约责任：

（1）项目履行期限内，供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本项目合同的主要义务，则供应商违约，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（2）供应商提供的货物或服务根本违约（例如提供假冒伪劣产品或以次充好），致使合同的目的不能实现的，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（3）供应商延迟履约，即供应商应向采购人提供的货物及服务未按合同约定时间达成的，供应商每有一次违约行为，采购人将扣除供应商当月结算货款500元，供应商经采购人催告后应继续按合同约定履行合同。若供应商一年内3次延迟履约，则供应商应向采购人缴纳合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（4）供应商所供的货物或服务瑕疵违约，与文件要求或采购人采购需求不符的，供应商应承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。同时供应商每有一次违约行为，采购人将扣除供应商当月结算货款500元，供应商出现3次本款所列违约行为，供应商应向采购人支付合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。经采购人同意后，供应商更正瑕疵违约行为后，可以继续按合同约定履行合同。

（5）若供应商接采购人通知后未按文件要求或合同约定提供货物或服务造成就医人员投诉或反映至行政机关、社会公众平台，对医院造成不良影响，视为供应商违约，采购人有权扣除供应商货款1000元，由供应商负责消除负面影响并承担相关费用。一个采购年度内供应商出现2次本款所列违约行为，则供应商违约，供应商应向采购人支付合同总价款10%的违约金，同时采购人有权解除合同。

3、合同履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因供应商及其工作人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因或货物问题给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

七、供应商报价

| 采购项目名称：大竹县人民医院长虹牌四面出风型固定式天花机采购项目 采购项目编号：竹医总采（询）【 】号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 采购数量（台） | 单价（人民币元） |
| 1 | 3P 长虹牌四面出风型固定式天花机 | 5 | 元/台 |
| 2 | 5P 长虹牌四面出风型固定式天花机 | 9 | 元/台 |
| 一、本项目总价为： 元（大写： ） 供应商所报的报价应是完成本项目的全部内容的价格体现。应包括供应商为完成本项目的全部工作须支付或发生的一切所需费用（包括货物、货物损耗、仓储、包装、运输、配送、人工服务、税费、售后及其他各类费用等）和拟获得的利润。供应商报价应充分考虑合同履行期内各种费用、市场风险、价格波动、承担义务和付款条件等。 |  |  |  |
| 二、本项目采购的所有天花机：均为二级以上节能、变频、冷暖两用，带电辅热加热功能、遥控功能，天花机噪音标准要符合国家相关要求，天花机质保不低于六年； 供应商新装每台天花机应包含：原厂遥控器一个、墙体开孔一个、原厂天花机吊架一套、原厂天花机安装辅料、冷媒加注。 三、下列视安装现场情况确定是否需要增加的品目，采购人与供应商约定品目价格，但费用另行结算，不计入本项目天花机采购合同总价内： （一）新增墙体开孔50元/个。 （二）3P天花机新增铜管连接管100元/米，5P天花机新增铜管连接管130元/米。 （三）拆除原有3P天花机并搬运至采购人库房100元/台，拆除原有5P天花机并搬运至采购人库房120元/台。 |  |  |  |

本文件共11页，供应商已阅读全部内容，并清楚知晓其含义且无异议，供应商同意遵守本文件所有内容，并签字盖章或签字按指印进行报价。

本文件请供应商逐页盖公章 。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件：

法定代表人授权书

大竹县人民医院：

本授权声明：    （供应商名称）   （法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方竹医总采（询）【】号“                        ”项目遴选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字：

日    期：

说明：1、如法定代表人参加报价的，不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如授权代表参加报价的，必须提供授权委托书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

附件4：四川省框架协议电子化采购系统入围产品库没有商用嵌入式天花机空调的截图证明