附件1

大竹县人民医院移动手持终端采购项目（第二次）

现场报价文件

采购项目名称：大竹县人民医院移动手持终端采购项目（第二次）

采购项目编号：竹医总采（询）【2024-3-20-2】号

采购人：大竹县人民医院

供应商名称：

成交规则：供应商报出一次不可更改的价格，满足本文件要求且报价最低者为成交供应商。

一、参加现场报价的供应商应提供的资料

供应商为企业（包括合伙企业）、个体工商户的：

1、提供有效的营业执照副本复印件加盖鲜章；

2、营业执照法定代表人的身份证复印件加盖鲜章；

3、非营业执照法定代表人参加的提供：①授权委托书加盖鲜章；②法定代表人身份证复印件加盖鲜章；③授权代表身份证复印件加盖鲜章；

二、项目预算

本项目采购总预算约：50400元（大写：伍万零肆佰元整）供应商报价超过采购总预算金额的为无效报价。

三、项目概况须知

我院移动护理工作站目前已在胸心外科和消化内科上线试运行，因工作需要，护理部申请购买移动护理手持终端12个分别用于两个科室使用。要求移动护理手持终端能在我院移动护理工作站系统上正常运行。

- 采购标的

我院一次性采购12台移动护理手持终端，要求移动护理手持终端能在我院移动护理工作站系统上正常运行，同时手持终端设备需满足以下要求：
    1.CPU不低于 8核 2.4GHz 不低于6G内存 ，128G存储。
    2.屏幕不低于6.2寸IPS屏幕，分辨率不低于：1520*720
    3.触摸屏支持电容式触控，支持湿手及手套操作
    4.电池：聚合物锂离子电池,容量：5300mAh；3.8V，正常使用时间：大于8小时，待机时间：280小时
    5.卡槽 2个SIM卡槽，1个Micro SD卡槽(最大支持256GB)
    6.通讯接口 Type-c, 支持OTG
    7.网络支持5G/4G/3G/2G、Wi-Fi6、GPRS、 Bluetooth、GPS、BDS、GLONASS
    8.WIFI频率：2.4GHz & 5GHz 协议：02.11a/b/g/n/ac/ax/k/r/v/w
    9.按键：电源键；两个扫描键;音量+-键
    10.防护等级：IP68等级
    11.支持条码类型：支持一维条码及二维条码
    12.摄像头：支持一维二维条码扫描 ，前置摄像头：800万像素 ，后置摄像头：1300万像素，自动对焦

五、技术要求

（一）货物质量技术要求

- 1、供应商所提供的货物应等于或优于本项目采购人所列的货物技术参数要求。若本文件中的技术要求无明确说明，则按国家有关部门及生产企业最新颁布的要求为准。

- 2、供应商所提供的货物须是全新、未使用过的厂家合格正品，不得提供拆封机、样品机、翻新机等。并完全符合国家有关质量标准和询价文件要求，货物应无明显划伤、无碰撞痕迹、无损坏。货物包装应为出厂时的原包装，包装在装卸、运输和仓储过程能够对货物提供足够保护，防止货物受潮、腐蚀、被冲击等产生损坏。货物包装应干净、结实、无破损、封口严密、方便储存、运输和使用。每件包装上须注明品名、规格、生产厂家、生产日期、质量合格标志等。若供应商提供非原厂原装机视为供应商虚假响应。

- （二）服务技术要求：

- 1、供应商应将货物送到采购人指定的院内库房后，应接受采购人验货，并交付货物的送货明细清单，及销售凭证。供应商将货物送到采购人指定地点并提供合格证、说明书、保修卡及销售单据交于采购人职能部门。销售单据所记录的数据应与实际供货的品名、规格型号、数量、单价、金额等一致。货物验收时双方填写验收记录单据，验收记录单据应当由采购人签字认可购人的货物采购需求，负责联络、安排、协调货物配送、售后、对账等全流程服务。（全流程服务是指接洽人员负责联络、安排、协调货物配送至采购人指定地点期间发生的所有工作，不得将部分环节工作转嫁给采购人的职能人员，占用采购人职能人员时间。例：采购人通知供应商送货到库房，供应商接洽人员收到采购需求后，接洽人员负责备货，联系配送人员将货物配送到库房，接洽人员负责与采购人双方验收货物，将该批货物的销货资料，售后资料交接给采购人。即接洽人员必须全流程负责货物配送事宜直至到库房指定地点完成交接工作。接洽人员不得将收货联络、协调配送等工作转嫁给采购人，例如将货发到配送站或快递点后，让采购人自己负责联系配送站配送及后续收货工作，在院内苦等配送站工作人员，造成工作时间浪费。）未提供全流程服务视为供应商违约。

- 3、供应商负责货物的资产管理标签填写，填写内容包括品名、规格、安装日期，保修生效和截止日期，所属科室，使用人员，并将资产管理标签内容和货物说明书，保修卡移交至采购人职能科室完成对采购人货物使用人员的简单培训，令其能掌握货物的正确操作和使用方法。

- 5、供应商提供因货物故障或质量问题产生的上门维修服务或货物退换服务。

- 6、供应商需要根据采购人的通知做好货物的备品工作，确保货源稳定，不能断供。

- 7、供应商提供服务时，应到采购人指定的院内地点和采购人指定人员对接，按采购人工作人员诉求及时提供服务，供应商在履约过程中，不得引起就诊者和采购人工作人员投诉，经采购人核实确为供应商原因造成的投诉，视为供应商违约。

- 9、供应商须遵守采购人规定的院内各项制度和要求，并在指定的区域内进行作业，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保安全，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施，合同履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。若供应商造成采购人损失的，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、或由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

- 六、商务要求

- （一）达到以下条件，合同履行完毕：

- 乙方交付货物至甲方指定地点，甲方验收合格后，按国家标准、行业要求直至该批货物质保期结束（《中华人民共和国消费者权益保护法》通用质保期要求为一年，有其余专项法律法规、行业规范要求质保期时间的，从其规定）。

本合同结束不影响本合同约定的质保条款、违约条款、纠纷处置条款的法律效力。

（二）合同履行地点：大竹县人民医院院内指定地点。货物交付甲方之前，货物的损毁、灭失风险由乙方承担。乙方将货物配送上楼到甲方院内指定地点与甲方进行交接。

（三）项目付款方式及验收方式

采购人采用银行转账方式付款，采购人付款前，成交供应商必须提供货物结算清单给采购人核对，成交供应商的结算清单应清楚、准确、明晰，成交供应商必须出具国家认可的足额有效发票，否则采购人有权拒绝付款。

双方核对一致后，成交供应商才可开具发票。采购人在收到成交供应商前款所述有效票据后，90日内一次性转账支付成交供应商合同总款。

验收方式：按照国家和行业相关质量标准和规范要求，参照财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205 号）以及采购文件要求组织开展验收工作。

（四）售后服务要求

1、供应商三包期内同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换可正常使用的新货物，并对该货物质量继续实行“三包”服务。

2、供应商怠于履行质保责任或者更换的货物仍存在问题的，采购人将采取必要的补救措施（采购人自行修复更换或委托第三方替代供应商修复更换），其产生的因处理货物问题的所有费用及风险由供应商承担。

（五）违约责任

1、成交供应商必须严格按照国家相关法律法规和本合同约定履行合同，按时全面履行合同的各项义务，成交供应商不履行合同义务或瑕疵履行合同义务或延迟履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，则成交供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求成交供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从成交供应商的合同货款中扣除违约金，成交供应商因违约偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

- 项目履行期限内，成交供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行合同合同的主要义务，则成交供应商违约，成交供应商应向采购人支付合同总价款20%的违约金，采购人有权解除合同。

- 成交供应商提供的货物或服务根本违约（例如提供假冒伪劣产品或以次充好），致使该合同的目的不能实现的，成交供应商应向采购人支付合同总价款20%的违约金，采购人有权解除合同。

- 成交供应商延迟履约，成交供应商应向采购人支付合同总价款200元/次的违约金，成交供应商经催告后应继续按合同约定履行合同。

（4）成交供应商所供的货物或服务瑕疵违约，与合同要求或采购人采购需求不符的，成交供应商承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。采购人有权每次扣除成交供应商违约金RMB 200元，成交供应商更正瑕疵违约行为后，应继续履行合同。

2、合同履行过程中由成交供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由成交供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因成交供应商及其工作人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

七、供应商报价

| 采购项目名称：大竹县人民医院移动手持终端采购项目 采购项目编号：竹医总采（询）【2024-3-20】号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 采购数量（台） | 单价（人民币元） |
| 1 | 移动手持终端PDA | 12 | 元/台 |
| 一、本项目总价为： 元（大写： ） 供应商所报的报价应是完成本项目的全部内容的价格体现。应包括供应商为完成本项目的全部工作须支付或发生的一切所需费用（包括货物、货物损耗、仓储、包装、运输、配送、人工服务、税费、售后及其他各类费用等）和拟获得的利润。供应商报价应充分考虑合同履行期内各种费用、市场风险、价格波动、承担义务和付款条件等。 |  |  |  |

本文件共11页，供应商已阅读全部内容，并清楚知晓其含义且无异议，供应商同意遵守本文件所有内容，并签字盖章或签字按指印进行报价。

本文件请供应商逐页盖公章 。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件：

法定代表人授权书

大竹县人民医院：

本授权声明：    （供应商名称）   （法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方竹医总采（询）【】号“                        ”项目遴选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字：

日    期：

说明：1、如法定代表人参加报价的，不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如授权代表参加报价的，必须提供授权委托书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。