附件一：

**项目清单内容及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **主要内容** | **最高限价（元）** |
| 大竹县人民医院营养食堂板房改造工程 | 原板房拆除费及运输、处置费、搭建岩棉夹芯板房、室内吊顶天棚安装、踢脚线砖、更换损坏的地面砖、给水管（DN20）、排水管（DN50）、配管（DN20）、配线(2.5mm2)、配线(4.0mm2)、插座、平板灯、双联开关一切工作内容。 | 80259.92（其中含暂列金为2127.14，暂列金在报价中不得变动，否则视为废标。结算时暂列金使用以实际发生的增加工作量为准。） |